Sub Kompetensi 3 : Insulation Tester.

### A. Aspek Kognitif (Pengetahuan)

### Tes Tertulis Teori (skor 1, bobot nilai 4)

- Insulation tester digunakan untuk.

- Secara normatif tegangan listrik setinggi 1 Volt membutuhkan isolasi yang memiliki nilai tahanan/resistans (resistance) sebesar.

- Insulation tester  biasanya digunakan pada.

- Output Jacks, MΩ. digunakan untuk memeriksa.

- Input Jacks, ACV digunakan untuk.

- Melalui DC to DC Converter tegangan sebesar 9V pada Insulation tester akan dinaikkan hingga.

- Hasil pengujian tegangan dengan dapat dibaca pada dua alur bacaan pada.

- Alur bagian atas pada papan skala digunakan untuk pembacaan pengukuran nilai.

- Ketika mengukur kebocoran tegangan, hasil pembacaan yang ideal pada papan skala Ω adalah adalah.

- Pada persiapan awal penggunaan Insulation tester, sebelum melakukan pengukuran tegangan AC jarum pada papan skala diperiksa. Jarum penunjuk harus berada pada posisi.

#### Tes Tertulis Praktek (skor 1, bobot nilai 4)

- Ketika mengukur isolasi, rangkaian yang akan diukur harus berada pada posisi OFF dan tidak tersambung dengan.

- Bagaimana penyetelan posisi saklar kiri dan saklar kanan agar Insulation tester dapat dioperasikan.

- Ketika akan mengukur isolasi dengan Insulation tester, kabel penyidik (probes) warna hitam  di sambungkan kemana?

- Jika tidak terjadi kebocoran pada isolasi yang membungkus kabel listrik (atau rangkaian elektronik lainnya), jarum penunjuk pada Insulation tester  akan tetap menunjuk posisi.

- Jika  terjadi kebocoran pada isolasi yang membungkus kabel listrik (atau rangkaian elektronik lainnya) Ke arah mana jarum penunjuk pada Insulation tester  akan bergerak.

# Kunci Jawaban

Tes Tertulis Teori.

- Insulation Tester biasanya digunakan untuk mengukur nilai tahanan/resistans (resistance) dari isolasi (insulation) yang membungkus bahan penghantar yang digunakan pada kabel listrik.

- 1000 Ohm (Ω).

- Industri trafo, pemasangan jaringan listrik, dan motor listrik.

- Isolasi.

- Pengukuran tegangan AC dan nilai tahanan/resistan (resistance).

- 1000 Volt.

- Papan Skala.

- Pembacaan pengukuran nilai tahanan/resistan (resistance) dari 0-2000 MΩ.

- Tak terhingga (∞).

- Nol atau (∞).

Tes Tertulis Praktek.

- Jaringan listrik PLN atau Generator Pembangkit yang menghasilkan tegangan tinggi.

- Setel saklar kiri pada posisi “ON MΩ” saklar kanan pada posisi “MΩ” POWER ON Indicator akan bekerja.

- Ke “common” atau ground dari rangkaian yang akan diukur.

- Jarum akan tetap menunjuk posisi tak terhingga (∞).

- Jarum akan bergerak ke kanan.

B. Aspek Afektif (Sikap).

(bobot nilai 1)

NAMA		:

KELAS		:

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Menggunakan alat uji Insulation Tester | 3.1. Petunjuk operasi Insulation Tester dibaca dan difahami 3.2. Persiapan penggunaan Insulation tester sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 3.3. Insulation Tester digunakan sesuai dengan petunjuk operasi 3.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja, misalnya bahaya tegangan tinggi dimengerti untuk mencegah timbulnya kecelakaan | Persiapan Awal | Tekun | 3 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian Insulation Tester sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 3 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah awal > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian 1x. |
|  |  |  | Cermat | 3 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan memperhatikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan memperhatikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah awal pengoperasian dengan ha nya memperhatikan keselama tan dirinya. |
| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| 3. Menggunakan alat uji Insulation Tester | 3.1. Petunjuk operasi Insulation Tester dibaca dan difahami 3.2. Persiapan penggunaan Insulation tester sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 3.3. Insulation Tester digunakan sesuai dengan petunjuk operasi 3.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja, misalnya bahaya tegangan tinggi dimengerti untuk mencegah timbulnya kecelakaan | Mengukur Isolasi | Tekun | 3 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran isolasi sesuai petunjuk. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 3 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 3 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan memperha tikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan memperha tikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

| KOMPETENSI | KRITERIA KINERJA | AKTIFITAS | ASPEK YANG DINILAI | SKOR | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Menggunakan alat uji Insulation Tester | 3.1. Petunjuk operasi Insulation Tester dibaca dan difahami 3.2. Persiapan penggunaan Insulation tester sesuai dengan keperluan pengujian yang akan dilakukan 3.3. Insulation Tester digunakan sesuai dengan petunjuk operasi 3.4. Aspek-aspek keamanan dilakukan sesuai dengan petunjuk kerja, misalnya bahaya tegangan tinggi dimengerti untuk mencegah timbulnya kecelakaan | Mengukur Tegangan AC | Tekun | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran tegangan AC sesu ai petunjuk. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan tergesa-gesa. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan sangat tergesa-gesa. |
|  |  |  | Teliti | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran sampai > 3x. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran > 2x < 3x. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran 1x. |
|  |  |  | Cermat | 2 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan memperha tikan keselamatan diri, alat, dan lingkungan. |
|  |  |  |  | 1 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan memperha tikan keselamatan diri, dan alat. |
|  |  |  |  | 0 | Melaksanakan langkah-langkah pengukuran dengan hanya memperhatikan keselamatan dirinya. |

### C. Aspek Psikomotor (Ketrampilan)

NAMA		:

KELAS		:

| NO | ASPEK YANG DINILAI | BOBOT NILAI | KETERANGAN | SKOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kebenaran langkah-langkah persiapan pengoperasian Insulation Tester untuk; mengukur isolasi dan tegangan AC. | 4 | Benar | 1 |
|  |  | 0 | Salah | 0 |
| 02 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran Isolasi | 4 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 2 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |
| 03 | Kecepatan dan ketepatan membaca hasil pengukuran Tegangan AC. | 4 | < 2 menit | 1 |
|  |  | 2 | > 2 menit < 3 menit | 0,5 |
|  |  | 0 | > 3 menit | 0 |

PENGGABUNGAN KETIGA NILAI

| ASPEK | SKOR (1-100) | BOBOT | NILAI | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PENGETAHUAN | 15 | 4 | 60 | Syarat lulus nilai mini mal = 70 |
| KETRAMPILAN | 3 | 4 | 12 |  |
| SIKAP | 9 | 3 | 27 |  |
| # NILAI AKHIR |  |  | 99 |  |